附件1

天津市民政服务机构消防安全

自查自改情况登记表

| 机构名称： |  | 区县： |  |  |  | 填表时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 自查自改结果 |  | 备注 | 序号 | 检查项目 | 自查自改结果 |  |  | 备注 |
|  |  | 是/有 | 否/无 |  |  |  | 是/有 |  | 否/无 |  |
| 1 | 新建建筑是否依法经过建设工程消防验收合格或者进行竣工验收消防备案 |  |  |  | 6 | 安全出口、疏散通道和消防车通道是否保持畅通 |  |  |  |  |
|  | 需要批准的，是否取得相关部门下发的证书 |  |  |  |  | 是否在门窗处设置影响逃生和灭火救援的障碍物，外廊式建筑是否有两条以上的消防通道 |  |  |  |  |
|  | 是否符合设置的基本标准，是否采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建建筑 |  |  |  | 7 | 设有消防控制室的，是否在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序 |  |  |  |  |
|  | 是否按规定经过年度检查合格 |  |  |  |  | 工作人员是否持有消防行业特有工种职业资格证书 |  |  |  |  |
|  | 是否办理变更手续，活动是否超出批准范围 |  |  |  |  | 是否实行每日24小时专人值班制度，每班不少于两人，值班人员是否掌握应急处置程序，能够熟练操作消防设施设备 |  |  |  |  |
| 2 | 是否依法建立并落实逐级消防安全责任制 |  |  |  | 8 | 已安装的自动消防设施，各种联动控制设备是否处于正常工作状态 |  |  |  |  |
|  | 是否明确消防工作管理部门，配备经过培训的专（兼）职消防管理人员 |  |  |  |  | 火灾自动报警、自动喷水灭火、防排烟系统是否设在自动状态 |  |  |  |  |

| 3 | 是否每月至少组织各部门负责人开展一次防火检查，每天安排专人进行防火巡查 |  |  |  |  | 消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等设备的配电柜启动开关是否处于自动位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对防火检查巡查发现的消防安全问题，是否及时组织整改 |  |  |  | 9 | 是否针对特殊服务对象特点，在消防设施器材上和疏散通道、安全出口和重要场所、重点部位的显著位置设置醒目的消防安全警示、提示标识 |  |  |  |
| 4 | 是否建立并落实用火、用电、用油、用气制度 |  |  |  | 10 | 是否对所有员工每半年至少开展一次消防培训 |  |  |  |
|  | 电气线路、用电设备和燃气管道、液化气瓶、灶具是否定期检查 |  |  |  |  | 护理人员和其他员工新上岗、转岗前是否经过岗前消防培训 |  |  |  |
|  | 有无违规用火用电现象 |  |  |  |  | 是否结合服务对象的身体、心理健康状况，有针对性地开展防火常识和逃生自救教育 |  |  |  |
| 5 | 是否按照国家、行业标准配置消防设施、器材 |  |  |  | 11 | 是否根据白天和夜间、工作日和节假日值班在岗人员情况，制定切合实际的灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员负责报警、疏散、扑救初起火灾的职责，每半年至少演练一次 |  |  |  |
|  | 是否按照规定对建筑消防设施、器材进行维护保养和检测，确保完好有效 |  |  |  |  | 是否针对特殊服务对象制定专门疏散预案，明确负责疏散的工作人员及其职责，配备轮椅、担架等疏散工具 |  |  |  |
|  | 设有自动消防设施的，是否委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养和检测 |  |  |  |  | 对无自理能力或者行动不便的服务对象，是否优先安排在建筑较低层和便于疏散的地点，逐一明确疏散救护人员 |  |  |  |
|  | 不具备接入市政自来水管网条件的，是否建有消防水池，配备消防水泵等消防器材设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否安装应急呼叫系统和视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人:                       联系电话:                法定代表人（或主要负责人）：